招 标 文 件

项目编号

## XM2021-TZ0170

## 项目名称

天然气锅炉采购及安装

厦门万翔招标有限公司

2021年4月

第一部分　投标邀请

厦门万翔招标有限公司受厦门同集热电有限公司委托，对天然气锅炉采购及安装项目的下述货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人参与投标。

1、招标编号：XM2021-TZ0170。

2、招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物一览表。

3、招标文件购买时间：2021年  月  日至2021年 月   日(节假日除外)[ 上午8：30-12：00，下午14：00-17：30]（北京时间）在厦门市湖里区机场北路476号四楼售标室购买招标文件。联系人：黄小姐，联系电话：0592-2219823。

4、招标文件：售价人民币200元、EMS费（若有）人民币50元，售后不退。该款项交到以下提供的收款单位账户。

5、投标截止时间、地点：投标文件应于2021年  月  日上午9：00（北京时间）之前提交到厦门市湖里区机场北路476号四楼开标厅，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、开标时间、地点: 2021年   月   日上午9：00（北京时间）于厦门市湖里区机场北路476号四楼开标厅。

7、投标人若通过邮寄方式递交投标文件，请在邮寄密封袋外注明函件内容(即：项目编号、货物名称、招标机构接受人名称、地址、邮政编码，同时写明投标人的名称、地址、联系人、联系电话，以便将迟交的投标文件原封退还)。

8、招标文件如有变更，厦门万翔招标有限公司将通过厦门招投标网等媒体发布信息通知，请各投标人在网上留意关注。

*9、投标人应按照招标文件格式要求在投标文件中提供《廉洁承诺书》原件，否则作废标处理。

10、各有关联系方式

| 序号 | 分工 | 联系人 | 职责范围 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经办 | 许先生 | 负责招标文件的咨询、答疑等工作 | 0592-5719732 传真0592-5706660-6969 |
| 2 | 售标 | 王小姐 | 负责受理报名、招标文件出售（邮寄） | 0592-2219823 传真0592-5706660-6969 |
| 3 | 投标保证金 | 陈小姐 | 投标保证金收、退 | 0592-5703367 |
| 4 | 财务 | 张先生 | 文件费、投标保证金到账咨询 | 0592-2298139 |
| 5 | 服务费 | 陈小姐 | 服务费收取 | 0592- 5703367 |
| 6 | 监督 | 黄经理 | 欢迎投标人对项目采购过程中公告发布、招标文件购买、投标保证金缴交和退还、服务费收取、中标通知书发放等环节的服务进行监督。我们将竭诚为您提供最优质的服务。 | 0592-5705656 |

11、投标保证金及服务费、文件费缴交账户：

| 类 别 | 投标保证金缴交账户 | 文件费、服务费缴交账户 |
| --- | --- | --- |
| 开 户 行 | 建行厦门自贸试验区航空港支行 | 建行厦门自贸试验区航空港支行 |
| 账 号 | 35101570201052504219 | 35101570201052504219 |
| 户名 | 厦门万翔招标有限公司 |  |

注：投标人须将相关的费用缴交至上表对应的账号，缴错账号而产生的一切后果由投标人自行承担。

招标代理机构：厦门万翔招标有限公司

地    址：厦门市湖里区机场北路476号四楼

邮    编：361006

附：

招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货地点 | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XM2021-TZ0170 | 1-1 | 天然气锅炉采购及安装 | 2套 | 详见第二部分技术规格及要求 | 招标人指定地点 | 合同签订后150天内。 |

附：廉洁承诺书

廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门万翔招标有限公司开展投标业务活动中承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向厦门万翔招标有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门万翔招标有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务（如：建、修住宅等）和其它服务；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、发现厦门万翔招标有限公司的工作人员有受贿行为或索贿要求、徇私舞弊、滥用职权时，将予以举报并提供证据。举报电话：5705656或5701606；举报邮箱：zpk@iport.com.cn；举报信件：厦门市湖里区机场北路476号四楼厦门万翔招标有限公司，总经理收。

五、自觉接受监督，本单位及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止项目），致使厦门万翔招标有限公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  2  万元人民币违约金；致使厦门万翔招标有限公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  5  万元人民币违约金。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：                                           日期：

第二部分  技术规格及要求

提示：

1、全文中带有“*”的条款为必须实质性响应条款，对这些条款的任何负偏离或不满足作废标处理。投标人应对招标文件中的“*”号条款进行逐条响应，否则评标委员会对其投标做出不利评审，投标人必须自行承担责任。

2、若招标文件中其它部分的相关条款与第二部分发生理解冲突，则以第二部分条款解释为准；如发生招标文件的修改，则相关条款以更改通知为准。

*3、招标文件中所涉及货物的品牌、型号均为参考条款，投标人可投与之同档次或更高档次的相应货物，低于该档次作废标处理。

*4、对于整个合同包，投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务，否则作废标处理。

5、本文所述技术要求，应视为保证运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

*6、本项目不接受联合体投标，否则作废标处理。

*7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标，否则均作废标处理。

一、技术规格及要求

1.详见《天然气蒸汽锅炉采购及安装项目技术规范书》。

二、售后服务及质量要求

1.投标人需在投标文件中提供详细的售后服务方案承诺书，并加盖投标人公章。

*2.质保期有关规定：本项目设备质量保修期为整个系统竣工验收合格，通过厦门市特种设备检验检测院监检合格后12个月。

3.涉及与有关行业部门的事宜、费用均由投标人自行处理，确保项目最终合格、合法交付招标人投入使用。

4.投标人应列出质保期过后维护及保养服务计划，该计划中投标人需明确定期维护的周期和维护服务费用，以及备品、备件及附件的清单和价格。质保期内，若发生设备质量问题和施工质量问题，中标人应于24小时内抵达现场，负责免费保修（产生的所有费用均由中标人自行解决）。并全额赔偿由此而对招标人产生的损失。

5.投标人应在投标文件中详细说明售后服务内容、保障措施以及质量保证期满后的维保服务和费用，最少应包含以下内容：

5.1投标人能定期（月、季）对设备进行巡检；并详细介绍和提供维保机构相关资料，详细说明其维修机构及零部件供应中心所在具体地点、联系电话、传真等。

5.2投标人能长期提供优良的技术支持（包括人员配备）及备品备件的优惠供应（包括库存情况、供应时间、供应价格），并在投标文件中说明。

5.3在质量保修期设备运行发生故障，中标人应免费提供咨询、维修服务并免费提供零部件,并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及招标人意见等）报招标人备案。中标人在厦门设有售后维保服务点，响应时间不超过2小时，一般故障修复时间为4小时。维保人员不能排除故障，中标人应负责联系设备生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，响应时间不超过24小时（响应时间为中标人接到通知后厂方技术人员到达服务现场的时间），由此产生的所有费用由中标人负责。

5.4在质量保证期内，中标人除保证设备正常运行和完好外，还应结合设备的实际运行情况，免费为招标人提供技术指导和人员培训，以保证售后设备的良好运行状态。

5.5中标人承诺自交付使用之日起三个月内招标人若发现质量问题，中标人将给予免费更换。更换后质量保证期重新计算，由此产生的一切费用由中标人承担。

5.6中标人派专业技术人员及维护人员进行指导安装及维护。

5.7中标人应建立一个专门的设备售后服务备品备件库，以随时响应招标人可能的维护维修的需要。

5.8中标人应建立一支具有一定的实际工作能力及技术水平的专业人员从事本系统的售后服务工作，确保在所供设备出现异常情况时，根据需要可以在2小时内抵达设备使用现场及时解决技术问题。

5.9中标人应经常性地进行多种方式的巡检（例如电话），随时了解设备运行情况；定期安排专职技术人员对设备进行现场巡检，并根据需要对设备的主要技术指标进行测试，保证设备的固有性能，同时提供设备检查报告，签字确认。

5.10系统在有负载的条件下进行有关测试，当所有负载不能同步测试时，每次进行单独或部分测试，中标人均将派技术人员配合；不仅如此，系统也应满足不同专业测试的要求，对此中标人将派技术人员积极配合。

5.11质量保修期间，如果因产品质量原因造成整个系统运行中断，则被修复的合同设备中的故障硬件或软件部分的保修期顺延。

5.12中标人应对设备进行终身维护：质量保修期结束后，中标人有责任提供终身有偿的设备维修、保养等技术服务，维修费用标准应不高于同类型设备其他单位的维修收费标准。

三、验收标准与要求

1.投标人应承诺确保项目通过验收交付招标人使用。

2.本次招标项目的安装、验收等必须符合国家的最新标准规定。

3.安装的验收标准应符合生产厂家的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及招标技术文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

4.中标人必须对合金钢材料的焊接需严格按照DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》的规定进行光谱检查、焊后热处理及硬度检验。焊缝100%射线检测，检测标准不得小于现行国家标准NB/T47013-2015《承压设备无损检测》规定质量要求。及其他全面检查和测试，确保验收合格。

5.本维修项目中标人需申报监检，项目完工，需经厦门市特种设备检验检测院检验合格，并出具相关监检合格报告。

6.质量保证：质保期间，如设备发生投标方检修质量问题，投标方在接到招标人通知后2小时到达招标人生产现场，进行无偿维修。在质保期内，如因投标方检修质量原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非停事件时，由此给招标人造成的损失需进行赔偿。

四、报价与付款要求

*1.投标报价与报价方式

1.1.投标人须以人民币报价，本工程实行总承包方式，保险费、技术服务费、起吊运输费、安装费、辅材费、调试费、税费、管理费等一切费用（投标人必须在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在报价中），报价方式为设备安装最终验收合格交付使用的交钥匙总包价。

1.2.投标人的投标总报价中，设备费（包括设备费和运费等）开具13%税率增值税专用发票（不低于75%合同总价），安装费（包括设计、办证、环境评估报告、设备安装、土建施工、辅材、培训、调试、技术服务费及验收检测）开具9%税率增值税专用发票。

*2.付款方式

2.1.合同正式签订生效，收到中标人开具合同总价30%增值税专用发票，15个工作日内招标人支付中标人合同总价的30%作为预付款。

2.2.招标人收到货物，取得产品合格证书并开箱初验合格且收到中标人开具合同总价30%增值税专用发票后十五个工作日内，由招标人支付合同总价30％的货款给中标人。

2.3.中标人完成项目所有内容，安装调试验收合格，并将资料移交齐全，经招标人及有关部门和人员最终验收合格后，招标人收到中标人开具合同总价40%增值税专用发票后，15个工作日内招标人支付中标人至合同总价的95%。

2.4.保修期满中标人应对全部设备和系统进行全面综合维修保养，在得到使用单位及相关人员确认设备和系统正常运行后，十五个工作日内付清5%的质保金，质保期间的质保金不计利息。

五、投标人证明文件与要求：

*1.投标人应具备独立的企业法人资格，并提供工商营业执照副本复印件（加盖投标人公章）。

*2.投标人全权代表若不是企业法定代表人，应提供法人授权书原件,被授权代表身份证复印件。

*3.锅炉制造商必须具有中华人民共和国特种设备制造许可证A级，且有不少于五年A级制造的能力证明。

*4.投标人必须具有三级及以上特种设备（锅炉）安装改造维修许可证；投标人必须提供相关资质证书，并加盖单位公章。

5.投标人必须具有有效的《安全生产许可证》或提交安全生产保证的承诺函。

*6.自2016年1月1日至投标截止当日，投标人至少具有10t/h及以上天然气锅炉设备业绩3台，投标人必须提供相关业绩锅炉特种设备使用登记证复印件并加盖公章。

7.投标人提供公司的基本情况、业绩、主要技术人员及资信证明。

六.其他事项

1.中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据协议、合同采取措施保证本次采购设备的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标人所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

2.确定中标人后，中标人应严格依据招标文件及投标文件履行义务，如有违约，招标人有权追究违约方的违约责任。

*3.投标人应在投标前提交保证金，其金额为人民币9万元。投标保证金交纳方式：汇款、转账两种形式（不收取现金、现金支票；不能用个人卡在银联支付系统转账；否则，视为未提交投标保证金）。

4.投标人应根据要求在投标文件中详细说明所投材料及服务的技术水平、质量，并提供详细的技术资料。

5.投标人认为有必要提供的其它能证明材料制造商实力、材料品质的有关文件资料及需招标人配合的事宜。

6.投标人若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

7.中标人必须凭中标通知书的原件与招标人签订合同。

8.中标人必须于中标通知书发出之日起，30日内领取中标通知书原件，未按规定领取中标通知书原件的，视为中标人放弃中标资格。

*9.本项目最高限价：人民币455万元(含税价)，投标人所报总价不得超过本项目的最高限价，否则作废标处理。

10.投标人应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标人将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。

11.投标人认为有必要提供的其它技术资料。

*

12.工期要求：签订合同后150天内交付使用。

第三部分　投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：天然气锅炉采购及安装 招标人名称：厦门同集热电有限公司 招标代理机构名称：厦门万翔招标有限公司 招标内容及要求：详见招标文件第二部分 资金来源：自筹 项目编号：XM2021-TZ0170 |
| 2 | 11.5 | 合同价格：固定价格。 |
| 3 | 15.4 | 投标保证金金额：人民币 投标保证金交纳方式：汇款、转账两种形式（不收取现金、现金支票、不能用个人卡在银联支付系统转账，否则作未提交投标保证金处理）。 投标保证金必须在投标截止前到账。投标保证金未按规定提交将导致废标。 |
| 4 | 15.6 | 投标保证金退还时间：招标人与中标人签订合同后五个日历日内，向中标人和未中标的投标人一次性无息退还。 |
| 5 | 15.9 | 投标保证金有效期：自开标之日起，投标保证金有效期为90天。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期：投标文件自开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期不足将导致废标。 |
| 7 | 17.1 | 投标人应制作投标文件正本一份、副本四份。 |
| 8 | 24.1 | 评标原则： 1、评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》等国家、地方政府有关招标投标法规的有关规定，遵循"公平、公正、诚实信用、科学、择优"的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过审核的投标人进行评价和比较。 2、评分方法：本次招标的评标方法采用综合评估法。 3、评标办法：首先按照评标程序的规定对各投标人的资格性以及符合性做出评审，只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分。评标委员会各位评委依据评分标准以及各项权重，就每个合格投标人的投标文件及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较和评价，统计每个通过审核的投标人的技术、商务、价格得分。将技术得分、商务得分、价格得分相加得出综合得分就是对该投标文件的评标结果。并推荐得分前三名的投标人为中标候选人，得分第一名的为第一中标候选人，得分第二名的为第二中标候选人，得分第三名的为第三中标候选人。招标人按照评标委员会推荐的中标候选人排序依法确定中标人。（综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分相同且投标报价相同的，按技术得分顺序排列。综合得分相同且投标报价相同且技术得分相同的，由评标委员会投票表决。）。 4、评分标准（具体见附件） |
| 9 | 33 33.1 | 接受或拒绝任何或所有投标的权利 在特殊情况下，招标代理机构和招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利。 |
| 10 | 36.1.2 | 中标服务费收费标准： 中标金额(万元); 费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 注：中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 |
| 11 |  | 质量要求：满足国家标准及招标文件“技术规范及要求”。 |
| 12 |  | 中标人必须承诺凭中标通知书原件按招标文件的规定签订合同，并最迟应于合同签订前缴交中标服务费，否则，招标代理机构有权在厦门招投标网上对中标人“不按规定缴交中标服务费的行为”进行公示。若自公示之日起3个工作日内，中标人仍未缴交中标服务费的，招标代理机构有权将中标人已提交的投标保证金用于中标服务费的抵扣、且不再向中标人返还投标保证金；并最迟在公示之日起5个工作日内偿还不足的部分，逾期不缴交的，招标代理机构有权按每日1%计取违约金。 |

附件：评分标准

（一）技术评分(F1)：按45分评分法；

| 序号 | 评分界定 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 根据锅炉生产制造商生产资质及管理体系进行评价，投标人投标锅炉设备产品制造商具备A级锅炉生产许可证、压力容器设计证（D1、D2）、压力容器制造（一类、二类）许可证、安装改造维修许可证（1级）提供其中一个得（1分），依此类推，满分(4分)，须提供锅炉制造单位相关认证证书复印件并加盖锅炉制造商单位公章，否则不得分； 投标人投标锅炉设备制造商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证的。提供其中一个得（1分），依此类推，满分(3分)，须提供锅炉制造单位相关认证证书复印件并加盖锅炉制造商单位公章，否则不得分。 投标相关锅炉型号有CCEP（环境保护产品）认证、生产厂家获得ASME-S （动力锅炉）及U（压力容器）认证的 。提供其中一个得（1分），依此 类推，满分3分，须提供锅炉制造单位相关认证证书复印件并加盖锅炉制造商单位公章，否则不得分。 | 10 |
| 1-2 | 根据投标锅炉设备所提供产品的设备制造标准、技术指标、技术性能、配置是否符合招标文件的要求及产品技术性能、市场占有率、生产规模进行评价。分三个档次进行评价：完全满足（4分）、50%以上满足（2分）、50%以上不满足，未响应（0分）。 | 4 |
| 1-3 | 投标锅炉设备的热效率情况、运行成本及维护成本。锅炉综合能效测试热效率达到98%以上的得（4分），锅炉综合能效达到95%以上的得（2分）；要求提供相关锅炉型号CMA认证能效测试报告复印件并加盖制造商公章的证明文件，否则不得分。 | 4 |
| 1-4 | 投标人提供项目实施方案、施工进度计划、劳动力和设备投入计划、安全文明施工措施、质量保证措施、安全防护措施等内容，基本满足项目要求，得1-5分。 | 15 |
|  | 投标人提供项目实施方案、施工进度计划、劳动力和设备投入计划、安全文明施工措施、质量保证措施、安全防护措施等内容并提供初设图纸，能较好的满足项目要求，得6-10分。 |  |
|  | 投标人提供项目实施方案、施工进度计划、劳动力和设备投入计划、安全文明施工措施、质量保证措施、安全防护措施等内容且提交较为完整的初步设计图纸，能很好的满足项目要求，得11-15分。 |  |
| 1-5 | 投标人选用的燃烧机品牌属于建议品牌清单中的品牌得6分，选用其他品牌得2分。 | 6 |
| 1-6 | 投标人选用的水泵品牌属于建议品牌清单中的品牌得6分，选用其他品牌得2分。 | 6 |

（二）商务评分(F2)：按20分评分法；

| 序号 | 评分界定 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 根据投标人实力综合进行评价：主要考评投标人注册资金、经营情况、各项认证、资质证明、企业实力、市场知名度及美誉度等方面。一般2分，良3分，优5分。 | 5 |
| 2-2 | 根据投标人提供类似项目业绩。提供2016年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准）安装10t/h及以上WNS型燃气蒸汽锅炉设备业绩超过3个，每多1个得（1分），提供一个10t/h及以上FGR天然气锅炉业绩加2分，满分6分，只有3个业绩则不得分；（要求投标人提供相关业绩合同复印件、锅炉特种设备使用登记证复印件并加盖公章、FGR天然气锅炉业绩还需提供CMA或CNAS认证机构出具的烟气排放检测报告并加盖公章，否则不得分。） | 6 |
| 2-3 | 售后服务：涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、质保内容及期限、质保期的维保服务内容和费用、质保期满后的维保费用及时间保证等相关细节。一般:1-3分，良4-6分，优7-9分。 | 9 |

（三）价格评分(F3)：按35分评分法，评标委员会对各投标报价进行审核确定评标价，并将最低的评标价设为基准价，定其价格得分为35分。按公式：价格得分＝35´ （基准价/各个通过审核的投标人的评标价）计算，由此算出各个通过审核的投标人的价格得分。

（四）各个通过审核的投标人的综合得分= F1 + F2 + F3。

备注：

1、评分的小数点保留2位。

第六部分  合同特殊条款（合同主要条款）

（合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(招标人)：                        签定地点：

乙方（中标人）：                       签定日期：      年   月   日

根据甲方对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：                    2.2交货地点：

2.3工期要求：签订合同后150天内交付使用。

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

4.1.1.合同正式签订生效，甲方收到乙方开具合同总价30%增值税专用发票，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。

4.1.2.甲方收到货物，取得产品合格证书并开箱初验合格且收到乙方开具合同总价30%增值税专用发票后十五个工作日内，由甲方支付合同总价30％的货款给乙方。

4.1.3.乙方完成项目所有内容，安装调试验收合格，并将资料移交齐全，经甲方及有关部门和人员最终验收合格后，甲方收到乙方开具合同总价40%增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方至合同总价的95%。

4.1.4.保修期满乙方应对全部设备和系统进行全面综合维修保养，在得到甲方及相关人员确认设备和系统正常运行后，十五个工作日内付清5%的质保金，质保期间的质保金不计利息。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，招标人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任：

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（  ）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（  ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构备案一份，具有同等法律效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：