南京苏夏设计集团股份有限公司

**非设计原因设计变更通知单**

主送：厦门海发环保能源股份有限公司 表号：SXDG-SJ-48-R3

抄送： 第 1 页，共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 海沧生物医药园区蓝湾科技热网支线工程 | 专业编号 | 2014062-100外字**C**01号 |
| 主项名称 |  | 原图编号 | 2014062-100-101-5/7/10 |
| 变更的理由及内容：  厦门海发环保能源股份有限公司为满足万泰沧海二期及大博医疗三期供热管道工程供汽需求，对已建DN250管道柱号G02往北约45m处出口异径三通T(R)-250×250×100B-Sch40修改为等径三通T(S)-250×250×250B-Sch40，并对抽口进行相关调整。  详见附图。  详见附图  附图1:2021315-100-101-5（修）管道平面布置图，共 1 张。  附图2:2021315-100-101-7（修）埋地蒸汽管道制作详图，共 1 张。  附图3:2021315-100-101-10（修）材料综合明细表，共 1张。 | | | |