厦门同集热电有限公司

输煤自动化控制系统改造项目

竞争性谈判采购文件

项目编号：技术052【2023】003

厦门同集热电有限公司

2023年5月

## 采购邀请书

## 厦门同集热电有限公司输煤自动化控制系统改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

- 项目概况

- 项目名称：输煤自动化控制系统改造项目

- 项目地点：厦门市同安区美禾三路399号（采购方公司内）

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 项目简介：输煤自动化控制系统改造，包含程控系统、输煤皮带温度探测系统及视频监控系统、控制室改造以及破碎楼布袋除尘装置布袋更换。输煤程控系统包含程控设备（主控、电源、I/O等各种卡件、下位机控制逻辑、上位机监控软硬件等）现场仪表检测元件、现场信号及控制电缆、犁式卸料器等；视频监控系统包含现场视频探头、视频信号传输线缆、主机、硬盘、监控屏等设备；输煤皮带温度探测系统包含现场皮带感温电缆、信号采集器、终端处理器等。本项目包括整个系统的结构、性能、试验以及供货和现场施工、安装、调试等服务。

- 工期要求：合同签订生效后，成交供应商接采购方通知可进场施工后， 分两个批次共60个日历天完成。

- 报价方资格要求

- 响应谈判文件、参加报价谈判的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 报价人具有电子与智能化工程专业承包二级,或电力工程施工总承包三级或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

- 报价人需提供2021年1月1日起至报价截止日期，不少于1项类似施工类项目业绩，提供符合时间要求的合同复印件并加盖公章。

- 本项目不接受联合体报价，否则作无效报价处理。

- 报价方人需先自行到现场踏勘项目情况并参与技术交底，至递交投标文件截止时间止仍未至业主方工地现场踏勘及参与技术交底的报价方，视为无效投标。

3 报价截止时间

## 报价文件须于2023年 5  月 22  日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司一楼104办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件（正副本各1份）装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2023年  5  月 22  日上午10:00（北京时间），在厦门同集热电有限公司一楼106会议室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，谈判代表须出具身份证原件。报价方代表因故不能出席谈判会议或谈判代表未能出具身份证原件的，视为默认谈判结果。

- 5 谈判保证金

## *5.1报价方应在报价截止时间2023年5 月22 日上午10:00前须缴足谈判保证金人民币壹万伍仟元整（¥15000.00），未按规定缴足谈判保证金，属无效报价文件。

## 5.2谈判保证金提交的时间及方式：报价方应于报价截止时间前从供应商基本账户以电汇或银行转账的方式汇达采购方指定的保证金账户。

## 5.3原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价方缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

## 5.4谈判保证金汇款凭证上用途栏应注明“同集热电输煤自动化控制系统改造项目+谈判保证金”。在汇款凭证单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

## 5.5第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目成交结果公示后10个工作日内无息退还该保证金。合同履约金在合同履行结束后10个工作日内无息退还。

## 5.6谈判保证金账户，谈判保证金均须存入或转入以下账号，其它收款单位均视为无效。

## 收款单位：厦门同集热电有限公司

账    号：35101556001050000117

## 开 户 行：建设银行厦门分行集美支行

*6 项目限价

本项目设最高限价人民币89万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 谈判原则

7.1、谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；报价方的响应文件中有不满足或未达到技术规范书技术要求的为无效投标。

7.2、谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

7.3、谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

7.4、谈判小组对谈判文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据谈判文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

7.5、除非谈判文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

7.6、响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

7.7、在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

7.8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次谈判活动终止，采购方将重新发布谈判公告。

8 评审原则

8.1本次谈判采用经评审合格且最低价成交法。谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持谈判文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

8.2报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，且报价人未到现场，由评标小组抽签确定成交供应商。

## 9 联系人

## 王小伟（联系电话：0592-7396292）

## 10 监督电话

## 海发集团纪检监察室电话：0592-680091

环保能源纪检小组电话：  0592-6807528，邮箱：wengjs@xmhaifa.com

厦门同集热电有限公司

2023年 5  月   日

## 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为输煤自动化控制系统改造项目竞争性谈判采购，采购方为厦门同集热电有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 相关业绩证明，提供合同复印件，加盖单位公章；

- 施工组织设计；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 退还谈判保证金账户表；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司一楼106会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据采购文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。谈判小组成员由采购方相关人员组成，谈判小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按采购文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组与报价方就采购文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则

5.2.5.1本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

5.2.5.2报价最低的前三位如出现2家及以上价格相等，且报价人未到现场，由评标小组抽签确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评审意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评审结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后15天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 服务规范及要求

## 工程概况

1.1 项目名称：输煤自动化控制系统改造项目

1.2 项目地点：厦门同集热电有限公司厂区

1.3 资金来源：国有企业自筹资金

## 1.4项目简介：本项目为总包工程，报价方应对所有内容完全响应，报价人根据项目范围、现场踏勘情况，包括输煤自动化控制系统改造，包含程控系统、输煤皮带温度探测系统及视频监控系统、控制室改造以及破碎楼布袋除尘装置布袋更换。输煤程控系统包含程控设备（主控、电源、I/O等各种卡件、下位机控制逻辑、上位机监控软硬件等）现场仪表检测元件、现场信号及控制电缆、犁式卸料器等；视频监控系统包含现场视频探头、视频信号传输线缆、主机、硬盘、监控屏等设备；输煤皮带温度探测系统包含现场皮带感温电缆、信号采集器、终端处理器等。本项目包括整个系统的结构、性能、试验以及供货和现场施工、安装、调试等服务等内容所发生的主材价格、配件辅材、安装及人工费等，最终形成固定总价报价。

2 承包方式及工期

2.1承包方式：总承包

2.2工期：合同签订生效后，接采购方通知进场，分两个批次施工，总工期60天。

3项目概况、主要技术规范、引用标准、施工要求、施工工艺及其他事项

3.1项目概况

3.1.1输煤系统目前有输煤皮带五条、电磁除铁器两台、破碎机一套，设备启停操作，燃运班组没有设单独的控制系统，设备启停只能通过主控室和就地启动相结合的方式，5#皮带的犁煤器均由工作人员在输煤皮带现场进行手动操作，设备运行状态及各运行参数不能实现实时监控，工作人员在手动操作时，缺乏安全保障。

3.1.2本项目为整体采购，项目为总包工程(包含现场软硬件所有设备、文明施工、调试等)。

## 3.1.3报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

## 3.1.4采购方现场有5条皮带，报价方必须根据采购方实际生产运行时间安排要求，在施工过程中不能影响皮带设备的正常送煤，施工时间需将错开皮带正常送煤影响所需的加班加点等这部分成本。

## 3.1.5报价方提供的项目技术规格、试验标准及技术规范等必须符合现行国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

## 3.1.6报价方必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、文明施工的措施；材料、施工仪器设备、劳动力计划。

3.1.7本技术规范所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。如与国家颁布执行的最新标准发生矛盾时，应按最新标准执行。

3.1.8若本技术规范书前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由采购方确定。

3.1.9本技术规范书经采购方和报价方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如报价方不遵守本技术规范书，采购方有权拒收货、拒付款。

## 3.1.10供货范围的总体性能保证由成交供应商负责保证，系统应达到设计要求和满足运行需要。

## 3.1.11施工过程中自觉严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》等有关安全规程、规定；并对作业现场的安全措施完整性负责。遵守采购方的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受采购人的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于施工单位安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由施工单位承担。

## 3.1.12报价方对施工人员、设备（机械、工器具等）的使用和管理必须符合现行国家有关法律、法规和行业有关规程、规定的要求。特种作业人员、现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。报价方必须为进厂施工人员购买人身意外伤害险。

3.1.13本技术规范为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

## 3.2验收标准与要求

## 3.2.1标准规范

3.2.1.1GB50062-1992		电力装置的继电保护和自动装置设计规

3.2.1.2GB50058-1992		爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

3.2.1.3DL/T 596-2001	火力发电厂、变电所二次线设计技术规程

3.2.1.4IEC 60255－5		电气继电器系列标准

3.2.1.5GB4208-1993		外壳防护等级（IP代码）

3.2.1.6GB 2423			电工电子产品基本环境试验规程

3.2.1.7GB 50171-1992	 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

3.2.1.8GB/T6593-1996		电子测量仪器质量检验规则

3.2.1.9GBJ115-1987		工业电视系统工程设计规范

3.2.1.10GB10408.1			入侵探测器通用技术条件

3.2.1.11GB/T 9926		工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

3.2.1.12GB/T14537-1993	和保护装置的冲击与碰撞试验

3.2.1.13GB14598			量度继电器和保护装置的电气干扰试验

3.2.1.14GB6587.2－86		 电子测量仪器温度试验

3.2.1.15GB87.3－86	   	 电子测量仪器湿度试验

3.2.1.16GB87.5－86	   	 电子测量仪器冲击试验

3.2.1.17ANSI 488			 可编程仪器的数字接口

3.2.1.18ISA-55.2			 过程运算的二进制逻辑

3.2.1.19ISA-55.3			 过程操作的二进制逻辑

3.2.1.20ISA-55.4			 仪表回路图

## 3.3项目总体要求

## 3.3.1报价人应承诺确保安装调试，直至通过采购人验收并交付采购人使用。

## 3.3.2本次采购材料的安全设施、制造、测试、及验收必须符合国家的标准规定。

## 3.3.3设备的验收标准应符合生产厂家的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及采购文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

## 3.3.4成交供应商必须对其设备进行全面的检查和测试，成交供应商应确保安装调试，验收合格。

## 3.3.5成交供应商必须保证所供产品在噪音等方面应符合国家有关环保标准。

## 3.3.6成交供应商交货验收：材料交货验收时必须提供材料的相关手续、品牌证书、装箱清单(含设备的主附件)、产品合格证、产品出厂检验报告、产品说明书、安装使用及维护说明书。

## 3.3.7验收依据：谈判文件、报价文件、均为验收依据。

## 报价方式及付款方式

## 4.1报价方须以人民币报价，报价应含施工费、仪器设备使用费、人工费、措施费、税费等至验收合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为项目总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票（若国家税率调整含税价应做相应调整），未说明是否含税报价一律视为含税价。

## 4.2付款方式

## 4.2.1合同正式签订生效后，采购方收到全部货物及成交供应商开具的合同总金额全额增值税专用发票，并对货物验收合格后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总金额的50%款项作为到货款。

## 4.2.2项目完工并经验收合格，采购方在15个工作日内支付成交供应商至合同总金额的97%款项。

## 4.2.3预留合同总金额的3%作为质保金，质保期为工程验收合格后12个月。质保期满经验收无质量问题后，采购方无息付清质保金。

- 售后保证和售后服务要求

- 报价人应在报价文件中列明质量保证条款，并加盖报价人公章。

- 质量保证期为本项目竣工验收合格后1年。在质量保证期内设备运行中发生问题，成交供应商应24小时提供免费咨询服务。故障后成交供应商检修及技术人员必须根据企业需要到达现场，如属质量问题应免费更换损坏的零部件，其费用由成交供应商自行负责。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方输煤自动化控制系统改造项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：输煤自动化控制系统改造项目。

- 项目地点：厦门同集热电有限公司厂内。

- 项目内容：输煤自动化控制系统改造项目：包含输煤程控系统、输煤皮带温度探测系统及视频监控系统、控制室改造以及破碎楼布袋除尘布袋更换。输煤程控系统包含程控设备（主控、电源、I/O等各种卡件、下位机控制逻辑、上位机监控软硬件等）现场仪表检测元件、现场信号及控制电缆、犁式卸料器等；视频监控系统包含现场视频探头、视频信号传输线缆、主机、硬盘、监控屏等设备；输煤皮带温度探测系统包含现场皮带感温电缆、信号采集器、终端处理器等。本项目应包括整个系统的结构、性能、试验以及供货和现场施工、安装、调试等服务。

- 项目工期：合同签订生效后，乙方接甲方通知可进场施工后，分两批次，共计 60个日历天完成。

- 项目要求：依据本合同的技术协议开展安装调试等工作。

- 承包方式：总承包

- 合同价款及付款方式

- 合同总价：（含9%增值税专票）：      元

- 合同总价包含设备费、软件费、材料费、安装调试费、人工费、措施费、税费等，并经验收合格后交付给甲方使用的所有一切费用。

- 付款方式：

## 3.1合同正式签订生效后，甲方收到全部货物及乙方合同总金额全额增值税专用发票，并对货物验收合格后，15个工作日内甲方支付乙方合同总金额的50%款项作为到货款。

## 3.2项目完工并经验收合格，甲方在15个工作日内支付乙方至合同总金额的97%款项。

## 3.3预留总金额的3%作为质保金，质保期为工程验收合格后12个月。质保期满经验收无质量问题后，甲方无息付清质保金。

## 保期满后无质量问题，甲方无息付清质保金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：         　职务

- 项目质量及验收标准

质量要求标准：合格

验收依据：谈判文件、报价文件、技术文件。

- 甲方责任

- 积极配合乙方现场工作，组织协调相关事宜，联络沟通工作；甲方在开工前应办理好各种手续，使项目具备现场施工条件、开工前对乙方进行安全技术交底。

- 乙方人员到厂工作时，甲方应提供饮食方便，费用乙方自理。

- 乙方责任

- 乙方工作人员进入检测现场，必须遵守甲方的安全管理制度及其他相关规定，对试验工作范围内的设备安全负责。乙方在项目施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方及其工作人员不得违反相关技术规定和国家关于安全生产、廉洁自律等方面的规定。

- 乙方负责输煤控制室改造、输煤皮带现场所有检测设备安装、线缆敷设、程控柜安装、程序设计、感温电缆敷设、现场视频监控设备安装及信号线缆敷设等。

- 乙方负责在文明施工过程中不影响甲方日常生产工作。

- 乙方负责将整套系统软硬件调试好正常运行后移交生产。

- 双方另行签定安健环协议书约定其它安全条款。

- 甲乙双方责任和义务

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使项目具备开工条件、开工前对乙方进行安全技术交底。

- 甲方依据本合同规定付款。

- 乙方负责将整套系统软硬件调试好正常运行后移交生产。

- 乙方具备履行本协议的相关功能要求。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方按合同要求在接甲方通知可进场施工后，分两批次，共计 60个日历天完成施工并达到性能技术要求。

- 违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 产品质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿进行完善和修复，乙方接到甲方通知24小时内不予处理的，甲方有权委托其他单位进行处理，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的5‰偿付逾期违约金，逾期 7 日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及直接和间接损失。

- 违反本合同其他约定，根据《中华人民共和国民典法》及其他法律法规、地方规章承担违约责任。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2023年  　月    日

- 合同订立地点：厦门同集热电有限公司

- 本合同一式陆份份，甲乙双方各持叁份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

## 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门同集热电有限公司

- 输煤自动化控制系统改造项目

- 响应报价文件

项 目 编 号：

- 报 价 单 位：                        （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2023 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件（见附件8）；

- 相关业绩证明、提供合同复印件，加盖单位公章；

- 施工组织设计（见附件9）

- 质量保证和服务承诺书（见附件10）；

- 退还谈判保证金账户表（见附件11）

- 报价方认为需要提供的其他资料。

附件1 响应函

厦门同集热电有限公司：

- 我方已仔细研究了   输煤自动化控制系统改造 项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币：                   的总报价，含9％增值税专用发票。工期 完全满足采购文件要求 ，按照谈判文件、项目合同和技术规范等承接上述项目的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，项目及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并提交符合规范性的全部试验报告。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、输煤自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输煤自动化控制系统 | 输煤自动化控制系统（含组态、编程、正版监控软件及铺件、UPS等） | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 输煤保护、联锁、仪表显示等 | 含跑偏装置、打滑装置、料流检测装置、料位监控、犁式卸料器等 | 1 | 项 |  |  |
| 二、输煤皮带温度探测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输煤皮带温度探测系统 | 含信号采集器、终端处理器、感温电缆等 | 1 | 套 |  |  |
| 三、视频监控系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 视频监控系统（含现场辅材） | 1 | 套 |  |  |
| 四、控制室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制室 | 含吊顶、静电地板、空调以及墙体拆除、控制室门更换 | 1 | 项 |  |  |
| 五、电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 动力电缆、控制电缆、信号电缆 | 1 | 批 |  |  |
| 合计总价： 含税报价，税率为 9％ |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价方须以人民币报价，报价应含本项目所需的软硬件费用、设备费、安装费、调试费、运输费、人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 输煤自动化化控制系统项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门同集热电有限公司

关于贵司  输煤自动化控制系统改造 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的   输煤自动化控制系统改造 项目的相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第2、3项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门同集热电有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在项目的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门同集热电有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9 相关业绩证明、提供合同复印件，加盖单位公章；

附件10 施工组织设计

致：厦门同集热电有限公司

根据贵方采购项目的采购公告，我司对该输煤自动化控制系统改造项目施工施工组织设计具体如下：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

备注：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工仪器设备、劳动力计划；施工进度计划；项目管理班子配备情况等

附件11  质量保证和服务承诺书

厦门同集热电有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

服务联系人：

服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件12 退还谈判保证金账户表

| 报价人名称 |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码证 |  |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 谈判保证金金额 |  |
| 收款单位名称 |  |
| 开户银行（需填写完整） |  |
| 开户行账号（原来转谈判保证金账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

备注：由于以上信息错误导致保证金无法及时退还的责任由报价人自行负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13  报价方认为需要提供的其他资料。